	                                                                                         Аварийные отключения на 21.12.15 г. – 22.12.15 г. Новокузнецк

	Дата и №

документа;

от кого

получен
	Время

получения 
документа
	Объекты

отключения

и их адреса
	Время

отключения
	Время

включения по плану
	Время

включения

факт.
	Причины

отключения
	Кому

передана

информация

от ЕДДС

	Отопление и горячее водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение

	21.12.2015
т/гр. №145

МП ССК
	14-33
	Лермонтова 12г,12д,18,22,26,63
Тушинская 1,3,5,6

Количество зданий: 10
	14-20

	16-20
	15-15
	Устранение повреждения на трубопроводе ГВС d=57 мм по ул. Лермонтова 12
	Кузнецову (смс 14-40)

Бедареву (смс 14-40)

Роккель (смс 14-40)

Федорчуку (смс 14-40)

Буцуку (смс 14-40)

Кулманакову (смс 14-40)

Бекреневу (смс 14-40)

Шибкову (смс 14-40)

Гайт (смс 14-40)

ЦППС (смс 14-40)

Смирновой (смс 14-40)

Ердай (смс 14-40)

Пичугину (смс 14-40)

Сивому (смс 14-40)

Маренову (смс 14-40)

Ледовскому (смс 14-40)

Аксенову (смс 14-40)

ИДЦ Павловой (14-40, 15-15)

	Отопление

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение

	21.12.2015
т/гр. №324

ООО

«Водоканал»
	12-16
	Зеравшанская, Новая

Одесская 38-123(в.к), Пестеля Райсоветская, Садовая

Серафимовича 39-128

Старательский

Количество зданий: 336


	13-00
	18-00
	18-20
	Устранение повреждения на водопроводе d=100 мм по пер. Старательский 12б
	Кузнецову (смс 12-27)
Бедареву (смс 12-27)

Роккель (смс 12-27)

Федорчуку (смс 12-27)

Буцуку (смс 12-27)

Кулманакову (смс 12-27)

Бекреневу (смс 12-27)

Шибкову (смс 12-27)

Гайт (смс 12-27)

ЦППС (смс 12-27)

Смирновой (смс 12-27)

Ердай (смс 12-27)

Пичугину (смс 12-27)

Сивому (смс 12-27)

Сухореву (смс 12-27)

Лебедеву (смс 12-27)

Богданову (смс 12-27)

ИДЦ Павловой (12-36, 19-00)

	21.12.2015

т/гр №325

ООО

«Водоканал»
	12-20
	Абаканская, Авроры

Варшавская, Грунтовая

Грунтовый, Крамаюрская

Лобачевского, Псковская Пунктирная, Туристская

Количество зданий: 494

Соц. объекты:

школа №37 (Варшавская 2) 

Котельная школы №37 

(Варшавская 2)
	13-00
	18-00
	18-25
	Устранение повреждения на водопроводе d=100 мм 
по ул. Варшавская 105
	Кузнецову (смс 12-35)

Бедареву (смс 12-35)

Роккель (смс 12-35)

Федорчуку (смс 12-35)

Буцуку (смс 12-35)

Кулманакову (смс 12-35)

Бекреневу (смс 12-35)

Мисяковой (смс 12-35)

Омельчук (смс 12-35)

Шибкову (смс 12-35)

Гайт (смс 12-35)

ЦППС (смс 12-35)

Смирновой (смс 12-35)

Ердай (смс 12-35)

Пичугину (смс 12-35)

Сивому (смс 12-35)

Маренову (смс 12-35)

Ледовскому (смс 12-35)

Аксенову (смс 12-35)

ИДЦ Павловой (12-36, 18-30)

	Электроэнергия

	21.12.2015
б/н

ООО ГЭС
	12-55
13-05

13-15
	Частный сектор:

Промышленная, Никитинская,
Медицинская, Всесторонняя
Количество зданий: 558 ч.с.

Соц. объекты:

Инфекционная больница №8 (Медицинская 36)

Школа-интернат №66

(Всесторонняя 46)
	12-55
	
	13-20
	Отключился Ф-4-4 ПС-3 «Южная».
Вышел из строя ВВ кабель, запитали по резерву
	Кузнецову (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Бедареву (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Роккель (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Федорчуку (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Буцуку (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Кулманакову 
(смс 13-00, 13-18, 13-25)

Бекреневу (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Крамер (смс 13-08, 13-18, 13-25)

Мисяковой (смс 13-18, 13-25)

Омельчук (13-18, 13-25)

Шибкову (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Гайт (смс 13-00, 13-18, 13-25)

ЦППС (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Смирновой (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Ердай (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Пичугину (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Сивому (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Маренову (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Ледовскому (смс 13-00, 13-18, 13-25)

Аксенову (смс 13-00, 13-18, 13-25)

ИДЦ Павловой (13-04, 13-14, 13-27)


* ПТ – подающий трубопровод                                       * ТК – тепловая камера
* ПС – подстанция                                                            * т/тр – теплотрасса

* ТСН – теплоснабжение                                                 * ИДЦ – информационно-диспетчерский центр

* ГВС – горячее водоснабжение                                     * ПГ – пожарный гидрант          

* КЗ    –  короткое замыкание                                          * МКД – многоквартирные дома
