	                                                                                         Аварийные отключения на 23.12.15 г. – 24.12.15 г. Новокузнецк

	Дата и №

документа;

от кого

получен
	Время

получения 
документа
	Объекты

отключения

и их адреса
	Время

отключения
	Время

включения по плану
	Время

включения

факт.
	Причины

отключения
	Кому

передана

информация

от ЕДДС

	Отопление и горячее водоснабжение

	23.12.2015г.
т/гр. №503

МП ССК
	10-16
	Орджоникидзе 13,15(уч.),17, 19,21,23,23а,25,27
Пирогова 5,8
Ушинского 4а,8а
Соц.-значимые объекты:

Детский сад № 26

(Ушинского 8а)

Детский сад № 268

(Ушинского 4а)

Строительный техникум

(Орджоникидзе 15)

Бассейн "Родник"

(Орджоникидзе 23а)

ДК "Строитель"

(Орджоникидзе 23)

На сбросе с ОТ:
Орджоникидзе 17,19

Пирогова 8

Ушинского 4а

Детский сад № 268

(Ушинского 4а)
	09-30
09-30
	14-00
	11-40
19-20
	Для определения 
повреждения на т/трассе
 по ул. Пирогова, 8 
отключение ПТ и ОТ.
	Кузнецову (смс 10-31,12-12,19-36)

Бедареву (смс 10-31,12-12,19-36)

Роккель (смс 10-31,12-12,19-36)

Федорчуку (смс 10-31,12-12,19-36)

Буцуку (смс 10-31,12-12,19-36)

Кулманакову (смс 10-31,12-12,19-36)

Бекреневу (смс 10-31,12-12,19-36)

Шибкову (смс 10-31,12-12,19-36)

Гайт (смс 10-31,12-12,19-36)

ЦППС (смс 10-31,12-12,19-36)

Омельчук (смс 10-31,12-12,19-36)

Мисяковой (смс 10-31,12-12,19-36)

Смирновой (смс 10-31,12-12,19-36)

Ердай (смс 10-31,12-12,19-36)

Пичугину (смс 10-31,12-12,19-36)

Назарову (смс 10-31,12-12,19-36)

Морозову (смс 10-31,12-12,19-36)

Маслову (смс 10-31,12-12,19-36)

Берлякову (смс 10-31,12-12,19-36)

ИДЦ (10-55,12-16,19-36)

	Горячее водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Отопление

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение

	23.12.2015г.
т/гр. № 338

ООО

«Водоканал»
	08-30
	Батюшкова 3,5

Дружбы 3-7 (неч.)

Количество зданий: 5

Соц.-значимые объекты:

Гимназия №73 (Батюшкова 3)
	08-10
	17-00
	11-15
	Устранение повреждения на водопроводе d=250 мм Дружбы 5 (в ВК)
	Кузнецову (смс 08-36)

Бедареву (смс 08-36)

Роккель (смс 08-36)

Федорчуку (смс 08-36)

Буцуку (смс 08-36)

Кулманакову (смс 08-36)

Бекреневу (смс 08-36)

Шибкову (смс 08-36)

Гайт (смс 08-36)

ЦППС (смс 08-36)

Омельчук (смс 08-36)

Мисяковой (смс 08-36)

Смирновой (смс 08-36)

Ердай (смс 08-36)

Пичугину (смс 08-36)

Назарову (смс 08-36)

Маренову (смс 08-36)

Ледовскому (смс 08-36)

Аксенову (смс 08-36)

ИДЦ (08-33,11-31)

	23.12.2015г. 

т/гр. №346

ООО

«Водоканал»
	11-16
	Хитарова 11

Энтузиастов 1-19 (неч, в.к)

Количество зданий: 12

Соц.-значимые объекты:

Детский сад № 80 
(Энтузиастов 7), 

"Комбинат питания 
металлургов", столовая № 10 
(Энтузиастов 9)
	11-30
	17-00 продлена до 

20-00
	19-00
	Устранение повреждения на водопроводе d=100 мм 
Энтузиастов 9 -11 (в ВК)
	Кузнецову (смс 11-25,18-50, 19-10)

Бедареву (смс 11-25,18-50, 19-10)

Роккель (смс 11-25,18-50, 19-10)

Федорчуку (смс 11-25,18-50, 19-10)

Буцуку (смс 11-25,18-50, 19-10)

Кулманакову (смс 11-25,18-50, 19-10)

Бекреневу (смс 11-25,18-50, 19-10)

Шибкову (смс 11-25,18-50, 19-10)

Гайт (смс 11-25,18-50, 19-10)

ЦППС (смс 11-25,18-50, 19-10)

Омельчук (смс 11-25,18-50, 19-10)

Мисяковой (смс 11-25,18-50, 19-10)

Смирновой (смс 11-25,18-50, 19-10)

Ердай (смс 11-25,18-50, 19-10)

Пичугину (смс 11-25,18-50, 19-10)

Назарову (смс 11-25,18-50, 19-10)

Морозову (смс 11-25,18-50, 19-10)

Маслову (смс 11-25,18-50,19-10)

Берлякову (смс 11-25,18-50, 19-10)

ИДЦ (11-27,18-50, 19-10)

	Электроэнергия

	23.12.2015
б/н

ООО ГЭС
	20-50
	Частный сектор:

Комендантская, Челябинская,
Староостровская, Депутатская
Количество зданий: 88
	19-30
	
	21-20
	Вышел из строя кабель трансформатора РУ-0,4
от ТП-501
	Кузнецову (смс 20-57,21-29)

Бедареву (смс 20-57,21-29)

Роккель (смс 20-57,21-29)

Федорчуку (20-57,21-29)

Буцуку (смс 20-57,21-29)

Кузнецову А.Н. (смс 20-57,21-29)

Кулманакову (смс 20-57,21-29)

Бекреневу (смс 20-57,21-29)

Шибкову (смс 20-57,21-29)

Гайт (смс 20-57,21-29)

ЦППС (смс 20-57,21-29)

Смирновой (смс 20-57,21-29)

Ердай (смс 20-57,21-29)

Пичугину (смс 20-57,21-29)

Назарову (смс 20-57,21-29)

Ермолаеву (смс 20-57,21-29)

Ярошуку (смс 20-57,21-29)

Тумашову (смс 20-57,21-29)

ИДЦ (20-59,21-29)


* ПТ – подающий трубопровод                                       * ТК – тепловая камера
* ПС – подстанция                                                            * т/тр – теплотрасса

* ТСН – теплоснабжение                                                 * ИДЦ – информационно-диспетчерский центр

* ГВС – горячее водоснабжение                                     * ПГ – пожарный гидрант          

* КЗ    –  короткое замыкание                                          * МКД – многоквартирные дома
