	                                                                                         Аварийные отключения на 24.12.15 г. – 25.12.15 г. Новокузнецк

	Дата и №

документа;

от кого

получен
	Время

получения 
документа
	Объекты

отключения

и их адреса
	Время

отключения
	Время

включения по плану
	Время

включения

факт.
	Причины

отключения
	Кому

передана

информация

от ЕДДС

	Отопление и горячее водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Отопление

	24.12.2015г.
т/гр. № 13

МП ССК
	10-49
	Зыряновская, 74а
	09-00
	16-00
	18-00
	Ремонтные работы по заявке ООО «Консалт»
	Бедареву (смс 11-04)

Буцуку (смс 11-04)

Кулманакову (смс 11-04)

Бекреневу (смс 11-04)

Смирновой (смс 11-04)

Ердай (смс 11-04)

Пичугину (смс 11-04)

Назарову (смс 11-04)

Степанову (смс 11-04)

Машкину (смс 11-04)
Башариной (смс 11-04)
Козиной (смс 11-04)

ИДЦ Пьяновой (устно 11-05)

	Холодное водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Электроэнергия

	24.12.2015г.
Без т/гр.

НРЭС
	16-34

	пос. Листвяги-1, 210 домов 
( 626 человек) 
Детский сад № 73 

(Серпуховская,44)
	16-30
	
	17-32
	Аварийное отключение на РП Ф-6
	Кузнецову С.Н. (смс 16-45,17-48)

Бедареву (смс 16-45,17-48)

Кузнецову (смс 16-45,17-48)
Федорчуку (смс 16-45,17-48)

Буцуку (смс 16-45,17-48)

Кулманакову (смс 16-45,17-48)

Бекреневу (смс 16-45,17-48)

Шибкову (смс 16-45,17-48)

Гайт (смс 16-45,17-48)

ЦППС (смс 16-45,17-48)

Смирновой (смс 16-45,17-48)

Ердай (смс 16-45,17-48)

Пичугину (смс 16-45,17-48)

Назарову (смс 16-45,17-48)

Маренову (смс 16-45,17-48)
Неподобе (смс 16-45,17-48)
Ледовскому (смс 16-45,17-48)

Аксенову (смс 16-45,17-48)

ИДЦ Пьяновой (устно 16-48,17-49)

	24.12.2015г.

Без т/гр.

ООО ГЭС
	16-45
	Металлургов, Бардина, 

Кутузова, Курако, 29 МКД,
3 детских сада, 4 уч. заведения,

ГКБ № 1 (запитали в 17-10)
	16-35
	
	18-50
	Вышел из строя 
высоковольтный кабель
(запитано по резерву)
	Кузнецову С.Н. (смс 16-48, 18-57)

Бедареву (смс 16-48,18-57)

Кузнецову (смс 16-48,18-57)

Федорчуку (смс 16-48,18-57)

Буцуку (смс 16-48,18-57)

Кулманакову (смс 16-48,18-57)

Бекреневу (смс 16-48,18-57)

Шибкову (смс 16-48,18-57)

Гайт (смс 16-48,18-57)

ЦППС (смс 16-48,18-57)

Смирновой (смс 16-48,18-57)

Ердай (смс 16-48,18-57)

Пичугину (смс 16-48,18-57)
Кузнецовой (смс 16-48,18-57)
Назарову (смс 16-48,18-57)

Морозову (смс 16-48,18-57)

Маслову (смс 16-48,18-57)

Берлякову (смс 16-48,18-57)

ИДЦ Пьяновой  (устно 16-49,18-58)

	24.12.2015г.

Без т/гр.

НРЭС
	18-43
	Славянская, Димитрова, 

Динамитная, 

Базисная, Горняцкая, 
Ильинская,
Внутренняя, Луганская, 
130 домов ч/с

3 ВНС: «Ильинская»(законсервирована), «Внутренняя»(время работы с15до17час), «Северная-1»
	18-36
	
	19-26
	Аварийное отключение на Ф-6 ЦДС с ПС «Куйбышевская»
	Кузнецову С.Н. (смс 18-56,19-31)

Бедареву (смс 18-56,19-31)
Кузнецову (смс 18-56,19-31)

Федорчуку (смс 18-56,19-31)

Буцуку (смс 18-56,19-31)

Кулманакову (смс 18-56,19-31)

Бекреневу (смс 18-56,19-31)

Шибкову (смс 18-56,19-31)

Гайт (смс 18-56,19-31)

ЦППС (смс 18-56,19-31)

Смирновой (смс 18-56,19-31)

Ердай (смс 18-56,19-31)

Пичугину (смс 18-56,19-31)
Кузнецовой (смс 18-56,19-31)
Назарову (смс 18-56,19-31)

Маренову (смс 18-56,19-31)

Ледовскому (смс 18-56,19-31)

Аксенову (смс 18-56,19-31)

ИДЦ Пьяновой  (устно 18-57,19-31)

	24.12.2015г.

Без т/гр.

НРЭС
	20-01
	Славянская, Димитрова, 

Динамитная, 

Базисная, Горняцкая, 

Ильинская,

Внутренняя, Луганская, 

130 домов ч/с

1 ВНС «Северная-1»
	19-45
	
	20-30
	Аварийное отключение на Ф-6 ЦДС с 
ПС «Куйбышевская»
	Кузнецову С.Н. (смс 20-04,20-52)

Бедареву (смс 20-04,20-52)
Кузнецову (смс 20-04,20-52)

Федорчуку (смс 20-04,20-52)

Буцуку (смс 20-04,20-52)

Кулманакову (смс 20-04,20-52)

Бекреневу (смс 20-04,20-52)

Шибкову (смс 20-04,20-52)

Гайт (смс 20-04,20-52)

ЦППС (смс 20-04,20-52)

Смирновой (смс 20-04,20-52)

Ердай (смс 20-04,20-52)
Кузнецовой (смс 20-04,20-52)
Пичугину (смс 20-04,20-52)

Назарову (смс 20-04,20-52)

Маренову (смс 20-04,20-52)

Ледовскому (смс 20-04,20-52)

Аксенову (смс 20-04,20-52)

ИДЦ Пьяновой(устно 20-04,20-52)

	25.12.2015г.

Без т/гр.

ООО ГЭС
	01-08
	Ленина, Шункова, Екимова, Луначарского, Петракова, 
Форштадт,

МКД-31,1245 домов ч/с, 1ВНС,1КНС, 2 мед.учр., 1 дет. сад, 2 ПНС
	00-56
	
	01-34
	Аварийное отключение на ПС»Кузнецкая» (на сетях ЮЭС), по фидеру 10-12г

(запитано по резерву)
	Кузнецову С.Н. (смс 01-12,01-34)

Бедареву (смс 01-12,01-34)

Кузнецову (смс 01-12,01-34)

Федорчуку (смс 01-12,01-34)

Буцуку (смс 01-12,01-34)

Кулманакову (смс 01-12,01-34)

Бекреневу (смс 01-12, 01-34)

Шибкову (смс 01-12, 01-34)

Гайт (смс 01-12,01-34 )

ЦППС (смс01-12,01-34 )

Смирновой (смс 01-12,01-34)
Ердай (смс 01-12,01-34)

Пичугину (смс 01-12,01-34)

Назарову (смс 01-12,01-34)

Сухореву (смс 01-12,01-34
Лебедеву (смс 01-12, 01-34)

Богданову (смс 01-12, 01-34)
ИДЦ Пьяновой(устно 01-14, 01-37)


* ПТ – подающий трубопровод                                       * ТК – тепловая камера
* ПС – подстанция                                                            * т/тр – теплотрасса

* ТСН – теплоснабжение                                                 * ИДЦ – информационно-диспетчерский центр

* ГВС – горячее водоснабжение                                     * ПГ – пожарный гидрант          

* КЗ    –  короткое замыкание                                          * МКД – многоквартирные дома
