	                                                                                         Аварийные отключения на 25.12.15 г. – 26.12.15 г. Новокузнецк

	Дата и №

документа;

от кого

получен
	Время

получения 
документа
	Объекты

отключения

и их адреса
	Время

отключения
	Время

включения по плану
	Время

включения

факт.
	Причины

отключения
	Кому

передана

информация

от ЕДДС

	Отопление и горячее водоснабжение

	          нет
	
	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Отопление

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Электроэнергия

	25.12.2015
б/н

НРЭС
	14-18
16-00

19-08


	пос. Листвяги, 626 домов частного сектора, 1 д/сад, 2 ВНС, 

1 РЧВ
В 15-06 включили линию до разъединителя Р-62.

Без напряжения ТП-58,59,60:

120 домов частного сектора, ВНС и РЧВ «Высотная», ВНС «Суворовская»

Авария устранена, все потребители запитаны


	14-10
	
	19-08
	Аварийное отключение 

Ф-Листвяги-1 на РП-12.
Упало дерево на линию 6 кВ.
	Кузнецову С.Н. (смс 14-23, 19-22)

Бедареву (смс 14-23, 19-22)

Кузнецову А.Н. (смс 14-23, 19-22)

Федорчуку (смс 14-23, 19-22)

Буцуку (смс 14-23, 16-45, 19-22)

Роккель (смс 14-23, 19-22)

Кулманакову 
(смс 14-23, 16-48, 19-22)

Бекреневу (смс 14-23, 19-22)

Шибкову (смс 14-23, 19-22)

Гайт (смс 14-23, 19-22)

ЦППС (смс 14-23, 19-22)

Мисяковой (смс 14-23, 19-22)

Омельчук (смс 14-23,19-22)

Смирновой (смс 14-23, 19-23)

Ердай (смс 14-23, 16-17, 19-23)

Пичугину (смс 14-23, 19-23)

Назарову (смс 14-23, 19-23)

Маренову (смс 14-23, 16-46, 19-23)

Неподобе (смс 14-23, 16-22, 19-23)

Ледовскому 
(смс 14-23, 16-19, 19-23)

Аксенову (смс 14-23, 19-23)

ИДЦ Павловой (14-27, 16-10, 19-19)


* ПТ – подающий трубопровод                                       * ТК – тепловая камера
* ПС – подстанция                                                            * т/тр – теплотрасса

* ТСН – теплоснабжение                                                 * ИДЦ – информационно-диспетчерский центр

* ГВС – горячее водоснабжение                                     * ПГ – пожарный гидрант          

* КЗ    –  короткое замыкание                                          * МКД – многоквартирные дома
