	                                                                                         Аварийные отключения на 28.12.15 г. – 29.12.15 г. Новокузнецк

	Дата и №

документа;

от кого

получен
	Время

получения 
документа
	Объекты

отключения

и их адреса
	Время

отключения
	Время

включения по плану
	Время

включения

факт.
	Причины

отключения
	Кому

передана

информация

от ЕДДС

	Отопление и горячее водоснабжение

	
	
	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Отопление

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение

	нет
	
	
	
	
	
	
	

	Электроэнергия

	28.12.2015г
Без т/гр.

НРЭС
	14-19
	п.Листвяги-1: 
ул.Дозорная, Белорецкая,

Выборгская, Просторная,

Керамический, Васильковый,

Цветочный ( 40 домов ч/сектора)
ВНС «Суворовка»,ВНС «Насосная», 

ВНС «РЧВ-Высотная»

(запас х/воды в баках достаточный)


	13-56
	
	15-36
	Упала ветка на  траверсу

 43-ей,  опоры

	Кузнецову С.Н. (смс 14-31,15-52)

Бедареву (смс 14-31,15-52)

Кузнецову А.Н. (смс 14-31,15-52)

Федорчуку (смс 14-31,15-52)

Буцуку (смс 14-31,15-52)

Кулманакову (смс 14-31,15-52)

Бекреневу (смс 14-31,15-52)

Шибкову (смс 14-31,15-52)

Гайт (смс 14-31,15-52)

ЦППС (смс 14-31,15-52)

Смирновой ( смс 14-31,15-52)

Ердай (смс 14-31,15-52)

Кузнецовой (смс 14-31,15-52)

Пичугину (смс 14-31,15-52)

Назарову (смс 14-31,15-52)

Маренову (смс 14-31,15-52)

Ледовскому (смс 14-31,15-52)

Аксенову (смс 14-31,15-52)
Неподобе (смс 14-31,15-52)
ИДЦ Пьяновой (устно 14-32,15-53)


* ПТ – подающий трубопровод                                       * ТК – тепловая камера
* ПС – подстанция                                                            * т/тр – теплотрасса

* ТСН – теплоснабжение                                                 * ИДЦ – информационно-диспетчерский центр

* ГВС – горячее водоснабжение                                     * ПГ – пожарный гидрант          

* КЗ    –  короткое замыкание                                          * МКД – многоквартирные дома
