ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Кирова дом 97

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-4 |
|  | Приложение 1 | 5 |
|  | Приложение 2 | 6 |
|  | Приложение 3 | 7 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 Планируемая придомовая территория М1:500 | 1 |
|  | Схемы дорожной одежды | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0301070:56 и расположен по ул. Кирова в Центральном районе г. Новокузнецка. Площадь составляет 17995 м2. На участке расположен 9-ти этажный 12-ти подъездный многоквартирный жилой дом №97 1976 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 26360,3 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №97по ул.Кирова оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, не говоря уже о спецтехнике. Недостаточное количество парковочных мест.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=2108 м2 (смета прилагается). Софинансирование жителями в размере 6%.

  - Демонтаж старых бортовых камней БР 100.30.15 - 540 п.м., установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 530м.п., П-1У (длина 1м) – 46п.м. Всего 576 п.м.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 580м2.

  - Наращивание колодцев 1 шт. (фото см. Приложение 3).

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

- Дополнительный перечень работ:

  - Расширение проезда с организацией кармана для разворота машин S=924 м2. Софинансирование жителями 21% (фото см. Приложение 1).

  - Демонтаж старых бортовых камней БР-100.20.8 - 214 п.м., установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) - 70м.п., П-1У (длина 1м) – 9м.п., П-5У (длина 3м) 215п.м. Всего 294 п.м.

  - Восстановление пешеходных тротуаров S=412м2 (фото см. Приложение 2).

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 300 м2.

  - Наращивание колодцев 8шт.

  - Валка деревьев 8 шт/9,71.

  - Корчевание пней 8шт./1,46 с с последующей засыпкой ям

шлаковым щебнем фр. 40-70 – 1,5м3.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3