ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Курако дом 6

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-4 |
|  | Приложение 1 | 5 |
|  | Приложение 2 | 6 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
|  | Планируемая придомовая территория М1:500 Схемы дорожной одежды | 2 |
|  | Ведомость проездов, парковок, тротуаров | 3 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0302005:5 и расположен по ул. Курако в Центральном районе г. Новокузнецка. Площадь составляет 4722 м2. На участке расположен 5-ти этажный многоквартирный жилой дом №6  1958 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 5281,4 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №6 по ул. Курако оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Нет места для разворота транспорта, а также отсутствуют парковочные места.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=1060 м2 (смета прилагается). Софинансирование жителями в размере 6% (фото см. Приложение 1).

  - Замена старых бортовых камней БР100.30.15 на новые камни П-1У (длина 5,7м) – 140м.п., П-1У (длина 1,0м.) – 20п.м. Всего 160 п.м.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 160м2.

  - Наращивание колодцев 3 шт. (фото см. Приложение 2).

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

- Дополнительный перечень работ:

  - Устройство кармана для парковки и разворота машин  S=292 м2. Софинансирование жителями 21%.

  - Устройство покрытия из сборных ж/б плит ПДНм (2,0х6,0х0,14) 48м2. (4 шт.)

  - Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) - 100 п.м., П-5У (длина 3,0 м) – 80м.п. Всего 180п.м.

  - Восстановление пешеходных тротуаров S=60м2 (фото см. Приложение 2).

  - Валка деревьев 7шт/12,96м3.

  - Корчевание пней 19 шт./5,37м3 с последующей засыпкой ям шлаковым щебнем фр. 40-70 5,37м3.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 180 м2.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

Приложение 1

Приложение 2