НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОлимпСтрой»

Лицензия Министерства Культуры Российской Федерации

№ МКРФ 03606, от 14 июля 2016 года

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

на благоустройство придомовой территории

жилого дома № 18 по ул. Хитарова

Генеральный директор	                              К. В. Швец

НОВОКУЗНЕЦК

2017

Состав дизайн-проекта

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | План благоустройства придомовой территории многоквартирного дома |  |
| 3 | Конструкции покрытий |  |
| 4 | Ведомость объемов работ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дизайн – проект разработан в связи с благоустройством жилого дома № 18 по                   ул. Хитарова, согласно программе «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

Проектом предусмотрено:

1. Ремонт дорожного полотна – 557,79 м2

из дополнительного перечня работ предусмотрено:

2. Ремонт отмостки – 87,78 м2 ;

3. Устройство ливневой канализации  – 79 м.п. ;

4. Устройство железобетонного приемного ливневого колодца – 2 шт;

5. Укладка дорожных плит ПДН 6000х2000 в местах прокладки теплотрассы – 10 шт .

Собственниками многоквартирного дома принято решение о софинансировании всех видов работ в размере 25 % от общей стоимости работ.