PAGE  
5









  Утвержден : внеочередным 
собранием собственников помещений 








        жилого дома г. Новокузнецк, 







ул. Франкфурта, 3
17 апреля 2017года
Председатель правления ТСЖ «ТРИО 
__________________ Л.В.Григорьева
Дизайн – проект

 благоустройства дворовой территории  
многоквартирного  жилого дома,                                                                         по адресу:  г. Новокузнецк, 
ул. Франкфурта, 3

Схема благоустройства выполнена на основании формирования муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формированиекомфортной городской среды» на 2017 год.

Земельный участок расположен по ул. Франкфурта в Центральном районе г. Новокузнецка, квартал 68. Площадь застройки составляет 5417 кв.м. На участке расположен 9-ти этажный 4-х подъездный  многоквартирный жилой дом № 3 1982 года постройки., общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 7887,1 кв.м.
Технико-экономические показатели:
	№ п/п
	Наименование
	в кв. м

	1
	Площадь территории
	5417

	2
	Площадь отмостки и дома
	1954

	3
	Площадь проездов
	857

	4
	Площадь тротуаров
	472

	5
	Площадь озеленения
	1449

	6
	Площадь детской площадки
	387

	7
	Площадь мест временного хранения личного транспорта
	200 кв. м
планир.

	8
	Количество квартир
	128

	9
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, в том числе:
	7887,1

	10
	жилых помещений
	6678,8

	11
	нежилых помещений
	1208,3

	12
	Количество зарегистрированных жителей
	297



Состояние дворовой территории многоквартирного жилого дома  № 3 ул. Франкфурта на сегодняшний день оценивается как неудовлетворительное. По состоянию  на 17 апреля 2017г. изношенность проезжей части дорог дворовой территории многоквартирного жилого дома ул. Франкфурта, 3, а также пешеходных дорожек составляет 90%. Все проезды  в рытванах и ямах, особенно в период дождей. Проход по тротуарам и пешеходным дорожкам, которые сравнялись с проезжей частью дороги, затруднен, особенно во время дождей. В зимнее время на тротуарах паркуются автомобили. В виду недостаточной ширины проезжей части автомобильный и грузовой транспорт используют тротуары и пешеходные дорожки, как проезжую часть дороги. Через сквозной проезд дворовой территории многоквартирного жилого дома ул. Франкфурта, 3 постоянно проходит автомобильный транспорт с ул. Франкфурта на ул. Тольятти, таким образом автомобильный и грузовой транспорт минуют светофор, установленный на перекрестке ул Франкфурта и ул. Тольятти. 
В жилом доме ул. Франкфурта,  3 расположен магазин «Эльдорадо», у которого ежедневно со двора разгружаются «с колес» до 3-х, а иногда и больше  крупногабаритные машины  длиной от 10 до 15м. полностью перегораживают проезд к жилым домам Франкфурта, 1,3, Тольятти, 42, 44 не только личного транспорта, но и специальных машин. Дорожное покрытие проезжей части дорог не рассчитана на крупногабаритные машины, грузоподъемностью 11тн.  На   дворовой территории жилого многоквартирного дома ул. Франкфурта,  3 расположена детская площадка, на которой установлены малые архитектурные формы: детские качели, лавочки, теннисный стол горка. Для занятий физкультурой жителями используется стадион, расположеннй во дворе прилегающей школы № 67. 

К благоустройству дворовой территории приняты мероприятия, направленные на улучшение санитарного и эстетического состояния двора по решению общего собрания собственников в многоквартирном доме ул. Франкфурта, 3. Выбраны приоритетные направления первоочередного  выполнения (см. Графическую часть проекта).
Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия: 

1. Минимальный перечень работ:

1.1. Восстановление старого асфальтового покрытия дворового проезда площадь S=кв.м (схема 1) Софинансирование жителями в размере 20%.
1.2. Срезка асфальтобетонного основания покрытия фрезой  (B=1000мм, H=5 см)-880 кв.м. 

            1.3     Демонтаж старых бортовых камней  БР 100.30.15- 186п.м. и бетонного основания, установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7 м)-150п.м., П-1У  (длина 1 м)-36п.м. Всего 186 п.м. Вес мусора учитывает вес разобранных  бетонных камней и разобранного бетонного основания.  (схема  № 1)
1.3. Наращивание колодцев  1шт. (схема № 4).

1.4. Восстановление газонов с внесением растительной земли -100кв.м. (схема 1).

1.5. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

2. Дополнительный перечень работ:
2.1. Устройство гостевой парковки с устройством новой дорожной одежды из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки 11  и  мелкозернистого асфальтобетона толщ.4 см. Марки 11, тип Б, на шлаковом основании фр. 40-70 толщ.-15см, фр.20-40 толщ. 8см. -площадью S=300кв.м (схема  2) Софинансирование жителями в размере 35%.

2.2. Демонтаж старых бортовых камней  БР 100.30.15- 96п.м. и бетонного основания. Установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7 м)-4п.м., П-5У  (длина 3 м)-96п.м. Всего 100 п.м. Вес мусора учитывает вес разбираемых бетонных камней и бетонного основания.  (схема 2 )
2.3. Демонтаж деформированного асфальтобетона на тротуарах- 150м2, толщ.4см.
2.4. Устройство тротуаров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона толщ.4 см. Марки 11, тип Б, на основании из шлакового щебня фр. 0-10 толщ. 10. см. - 150кв.м (схема 3)
2.5. Восстановление газонов с внесением растительной земли -100кв.м. (схема 3).

2.6. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние15 км.
	Ведомость объемов работ 
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	по минимальной программе
	по дополнительной  программе
	Всего

	 
	1. Разборка бортовых камней и а/бетонного покрытия.
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У-150м.п., К-5-36 м.п. П-5У-96м.п
	м.п.
	186,0
	96,0
	282

	
	
	тн
	23,25
	4,8
	28,05

	1.2
	Разборка а/б покрытия (тротуар)
	м2/м3
	-
	150/6
	150/6

	1.3
	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=5см)
	м2/м3
	880,0/44,0
	 
	880,0/44,0

	1.4
	Погрузочные работы строительный мусор
	тн
	23,25
	19,7
	42,95

	1.5
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)
	тн
	110,37
	19,7
	130,07

	 
	2. Восстановление существующих проездов
	880м2 
	 
	 
	 

	2.1
	Розлив битума (440,0*0,0005)
	тн
	0,22
	 
	0,22

	2.2
	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона 2 см, Марки ll
	м2
	440,0
	 
	440,0

	
	
	тн
	21,12
	 
	21,12

	2.3
	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 0-10, Н=10см
	м2
	440,0
	 
	440,0

	2.4
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.5см, Марки ll, тип Б
	м2
	880,0
	 
	880,0

	 
	3. Установка бортовых камней.
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см 
	м2
	55,8
	1,2 
	57,0

	
	
	м3
	8,37
	0,18 
	8,55

	3.2
	Установка бортовых камней на щебеночном основании     в  т.ч.: 
	 
	
	
	

	 
	Дорожных П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)-154, П-1У (длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3 -36
	м.п.
	186
	4,0
	190

	 
	П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)
	м.п.
	
	96,0
	96,0

	 
	4. Восстановление газонов.
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Устройство газонов толщиной 15 см. с внесением растительной земли
	м2
	190,00
	100,0
	290,00

	 
	5. Наращивание колодцев.
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 Демонтаж люка
	шт
	1
	 
	1

	5.2
	Установка опор из колец диаметром до 1000мм. (1*0,02) 
	м3
	0,02
	 
	0,02

	5.3
	Установка люка
	шт
	1
	 
	1

	 
	6. Устройство новой дорожной одежды на уширениях.
	300м2 
	 
	 
	 

	6.1
	Разработка  земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с  Н=30см 2 гр.
	м3
	 
	90,0
	90,0

	6.2
	Погрузка  и перевозка грунта  на 15 км
	тн
	 
	157,5
	157,5

	6.3
	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см, под дорожные бордюры фр.0-10, В=30см,Н=15см, 
.
	м3
	 
	45,2
	45,2

	6.4
	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 
	м3
	 
	24,0
	24,0

	6.5
	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки ll 
	м2
	 
	300,0
	300,0

	6.6
	Устройство покрытияиз мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки ll, тип Б 
	м2
	 
	300,0
	300,0

	 
	7. Устройство тротуаров.
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см 
	м2/м3
	 
	19,2/1,9
	19,2/1,9

	7.2
	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10, толщ.10см. 
	м2/м3
	 
	150,0/15
	150,0/15

	7.3
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип Б 
	м2
	 
	150,0
	150,0

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


