PAGE  
5









  Утвержден : внеочередным 
собранием собственников помещений 








        жилого дома г. Новокузнецк, 







ул. Франкфурта, 5
17 апреля 2017года
Председатель правления ТСЖ «ТРИО 
__________________ Л.В.Григорьева
Дизайн – проект

 благоустройства дворовой территории  
многоквартирного  жилого дома,                                                                         по адресу:  г. Новокузнецк, 
ул. Франкфурта, 5

Схема благоустройства выполнена на основании формирования муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

Земельный участок расположен по ул. Франкфурта в Центральном районе г. Новокузнецка, квартал 68. Площадь территории составляет 4816кв.м. На участке расположен 9-ти этажный 3-х подъездный  многоквартирный жилой дом № 5 1980 года постройки., общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 6165,6 кв.м.
Технико-экономические показатели:
	№ п/п
	Наименование
	в кв. м

	1
	Площадь территории
	4816

	2
	Площадь отмостки и дома
	953,1

	3
	Площадь проездов
	456

	4
	Площадь тротуаров
	173

	5
	Площадь озеленения
	1571

	6
	Площадь детской площадки
	99

	7
	Площадь мест временного хранения личного транспорта
	6165,6

	8
	Количество квартир
	6165,6

	9
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, в том числе:
	0

	10
	жилых помещений
	207 чел.

	11
	нежилых помещений
	4816

	12
	Количество зарегистрированных жителей
	207



Состояние дворовой территории многоквартирного жилого дома  № 5 ул. Франкфурта на сегодняшний день оценивается как неудовлетворительное. По состоянию  на 17 апреля 2017г. изношенность проезжей части дорог дворовой территории многоквартирного жилого дома ул. Франкфурта,5, а также пешеходных дорожек составляет 90%. Все проезды  в рытванах и ямах, особенно в период дождей. Проход по тротуарам и пешеходным дорожкам, которые сравнялись с проезжей частью дороги, затруднен, особенно во время дождей. В зимнее время на тротуарах паркуются автомобили. В виду недостаточной ширины проезжей части автомобильный и грузовой транспорт используют тротуары и пешеходные дорожки, как проезжую часть дороги. Через сквозной проезд дворовой территории многоквартирного жилого дома ул. Франкфурта, 3 постоянно проходит автомобильный транспорт с ул. Франкфурта на ул. Тольятти, таким образом автомобильный и грузовой транспорт минуют светофор, установленный на перекрестке ул Франкфурта и ул. Тольятти. 
В жилом доме ул. Франкфурта,  3 расположен магазин «Эльдорадо», у которого ежедневно со двора разгружаются «с колес» до 3-х, а иногда и больше  крупногабаритные машины  длиной от 10 до 15м. полностью перегораживают проезд к жилому дому ул.  Франкфурта, 5 не только личного транспорта, но и специальных машин. Дорожное покрытие проезжей части дорог не рассчитана на крупногабаритные машины, грузоподъемностью 11тн.  На   дворовой территории жилого многоквартирного дома ул. Франкфурта,  3 расположена детская площадка, на которой установлены малые архитектурные формы: детские качели, лавочки, теннисный стол, детская горка. Для занятий физкультурой жителями используется стадион, расположеннй во дворе прилегающей школы № 67. 

К благоустройству дворовой территории приняты мероприятия, направленные на улучшение санитарного и эстетического состояния двора по решению общего собрания собственников в многоквартирном доме ул. Франкфурта, 5. Выбраны приоритетные направления первоочередного  выполнения (см. Графическую часть проекта).
Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия: 
1. Минимальный перечень работ:

1.1. Восстановление старого асфальтового покрытия дворового проезда площадь S=300кв.м (схема 1) Софинансирование жителями в размере 20%.
           1.3     Демонтаж старых бортовых камней  БР 100.30.15- 60 п.м., установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7 м)- 50п.м., П-1У  (длина 1 м)-10п.м. Всего 60 п.м. Вес мусора учитывает вес разобранных  бетонных камней и разобранного бетонного основания.  (схема  № 1)
1.2. Восстановление газонов с внесением растительной земли -60кв.м. (схема 1).

1.3. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

2. Дополнительный перечень работ:
2.1. Устройство новой дорожной одежды на уширениях из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки 11  и  мелкозернистого асфальтобетона толщ.4 см. Марки 11, тип Б, на шлаковом основании фр. 40-70 толщ.-15см, фр.20-40 толщ. 8см. -площадью S=30кв.м (схема  2) Софинансирование жителями в размере 35%.

2.2. Демонтаж старых бортовых камней  БР 100.30.15- 40п.м. и бетонного основания. Установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7 м)-50п.м., П-5У  (длина 3 м)-40п.м. Всего 90 п.м. Вес мусора учитывает вес разбираемых бетонных камней и бетонного основания.  (схема 2 )
2.3. Восстановление  тротуаров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона толщ.4 см. Марки 11, тип Б, на основании из шлакового щебня фр. 0-10 толщ. 10. см. - 60кв.м (схема 3)
2.4. Восстановление газонов с внесением растительной земли -50кв.м. (схема 3).

2.5. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние15 км.
	Ведомость объемов работ  
	
	

	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	по минимальной программе
	по дополнительной  программе
	Всего

	 
	1. Разборка бортовых камней и а/бетонного покрытия.
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У-40м.п., К-5-10 м.п. П-5У-40м.п
	м.п.
	50
	40,0
	90

	
	
	тн
	6,3
	2
	8,3

	1.2
	Разборка а/б покрытия (тротуар)
	м2/м3
	-
	60/6
	60/6

	1.3
	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=5см)
	м2/м3
	600 / 30
	 
	600 / 30

	1.4
	Погрузочные работы строительный мусор
	тн
	6,3
	13,88
	20,18

	1.5
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)
	тн
	65,5
	13,88
	79,38

	 
	2. Восстановление существующих проездов
	600м2 
	 
	 
	 

	2.1
	Розлив битума (440,0*0,0005)
	тн
	0,15
	 
	0,15

	2.2
	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона 2 см, Марки ll
	м2
	300,0
	 
	300,0

	
	
	тн
	14,4
	 
	14,4

	2.3
	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 0-10, Н=10см
	м2
	300,0
	 
	300,0

	2.4
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.5см, Марки ll, тип Б
	м2
	600,0
	 
	600,0

	 
	3. Установка бортовых камней.
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см 
	м2
	43,2
	3 
	46,2

	
	
	м3
	18
	4,5 
	22,5

	3.2
	Установка бортовых камней на щебеночном основании     в  т.ч.: 
	 
	
	
	

	 
	Дорожных П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)-60, П-1У (длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3 -10
	м.п.
	60
	10,0
	70

	 
	П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)
	м.п.
	
	40,0
	40,0

	 
	4. Восстановление газонов.
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Устройство газонов толщиной 15 см. с внесением растительной земли
	м2
	60.0
	60,0
	120,00

	 
	5. Устройство новой дорожной одежды на уширениях.
	30м2 
	 
	 
	 

	5.1
	Разработка  земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с  Н=30см 2 гр.
	м3
	 
	9,0
	9,0

	5.2
	Погрузка  и перевозка грунта  на 15 км
	тн
	 
	1575
	15,75

	5.3
	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см, 

.
	м3
	 
	5
	5

	5.4
	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 
	м3
	 
	2,4
	2,4

	5.5
	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки ll 
	м2
	 
	30,0
	30,0

	5.6
	Устройство покрытияиз мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки ll, тип Б 
	м2
	 
	30,0
	30,0

	 
	6. Устройство тротуаров.
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см 
	м2/м3
	 
	8,0 / 0,8
	8,0 / 0,8

	6.2
	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10, толщ.10см. 
	м2/м3
	 
	60 /6
	60 /6

	6.3
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип Б 
	м2
	 
	60
	60,0


