ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОМФОРТ»

_____________________________________________________________

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо 3, тел./факс (3843) 72-30-11
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №47 по пр. Курако
г. Новокузнецк 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие данные

2.Разбивочный план благоустройства дворовой территории

3.Схемы конструктивных покрытий
4. Ведомость объемов выполненных работ
     Дизайн-проект благоустройства разработан для подачи заявки о включении дворовой территории многоквартирного дома № 47 по пр. Курако в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

1. Общие данные

     Земельный участок расположен по пр. Курако в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Площадь земельного участка составляет 2465 м2, в том числе застроенная часть 449 м2. На участке расположен 5-ти этажный двух подъездный многоквартирный жилой дом №47 1961 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 1558,9 м2.
2. Современное состояние дворовой территории

    На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного дома №47 по пр.  Курако имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не производился несколько десятилетий. Отсутствуют места для временного хранения личного автотранспорта, детская игровая площадка, элементы благоустройства.

    На существующем проезде вдоль дома бордюрный камень и асфальтное покрытие имеют значительные разрушения. Въезды во двор многоквартирного дома организованы со стороны дома №47 по пр. Курако. Ширина существующего дворового проезда составляет 3,0 м. Движение пешеходов со стороны двора организовано по проезжей части с разрушенным асфальтобетонным покрытием.

    Трубопровод внутридворовой канализации расположен вдоль существующего проезда с выходом на газон канализационных колодцев. 

    Освещение дворовой территории осуществляется энергосберегающими светодиодными прожекторами, расположенными на фасаде дома.

             3. Проектное решение

        I. Минимальный перечень работ:

1. Восстановление старого асфальтового покрытия дворового проезда   S = 120 м2 (смета прилагается)

1.1. Розлив битума  0,03тн;

1.2  Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона Марка II -  S= 60м2 (2,88 тн).

1.3    Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.0-10,Н-10см , S=60м2.

1.4   Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Н=5см, Марки II, тип Б – 120м2
2.Разборка бортовых камней и бетонного основания БР.100.30.18  -   70м.п.  /  13.78 тн

2.1. Срезка а/б покрытия фрезой ( В= 1000мм, Н=10см -   120м2  / 12м3

2.2.  Погрузочные работы -   13.78 тн;

2.3.  Перевозка строительного мусора (класс груза 1) осуществляется  на расстояние 15км  - 37.54 тн  

3.Установка бортовых камней-  70м.п.
3.1.  Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В= 30см, Н= 15см (25км) – 21 м2 / 3.2 м3

3.2    Установка новых бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. П- 1У (длина-5,7м) – 62м.п. ; П-1У (длина – 1,0м) – 8м.п ; 

4.Востановление газонов – 70м2
4.1.   Устройство газонов толщиной 15см. с внесением растительной земли -  70м2

   5. Наращивание колодцев
5.1 Демонтаж люка – 1шт

5.2. Установка опор из колец диам.до 1000мм – 1шт / 0,02м3

5.3.Установка нового люка – 1шт
           II.   Дополнительный перечень работ;

1.Валка деревьев (тополь, диам. свыше 30см) – 3шт / 6,97 м3

1.1.Корчевка пней (диам. свыше 32см) – 10шт / 3,05 м3

1.2.Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40-70 – 10шт / 3,05м3

1.3.Погрузка строительного мусора – 6,11тн

1.4.Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км – 6,11тн

2.Разборка бортовых камней и бетонного основания БР.100.20.8  -   16м.п / 1,18 тн

2.1.Разборка а/б покрытия отбойным молотком толщ.до 4 см (подходы к подъездам) – 1,2м3

2.2.Погрузочные работы (бортовые камни, асфальтобетон) – 3,6 тн

2.3.Перевозка строительного мусора на расстояние15км – 3,6тн

3.Устройство новой дорожной одежды на уширениях.-120м2
3.1.Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) – 120м2/36 м3

3.2.Погрузка грунта – 63 тн

3.3.Перевозка груза на расстояние 15км – 63 тн

3.4.Устройство шлакового основания фр. 40-70,толщ.15см – 120м2/18,45м3

3.5.Устройство шлакового основания фр. 20-40, толщ. 8см – 120м2/9,6м3

3.6.Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.4см.
 Марки II  - 120м2

3.7.Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см.
 Марки II , тип Б  - 120м2
4.Установка бортовых камней-26м.п
4.1.Установка бортовых камней на щебеночном основании 
П-1У (длиной-5,7м) – 10м.п. ;  П–5У (длиной 3м) – 16м.п   

5.Востановление газонов-30м2
5.1.Устройство газонов толщиной 15см с внесением растительной земли – 30м2  

6.Восстановление тротуаров
6.1.Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см  – 3,2м2 / 0,3м3

6.2. Устройство основания из шлакового щебня  фр. 0-10, толщ.10см – 30м2 / 3м3

6.3.Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 4см, МаркиII, тип Б – 30м2           
           4. Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

           Открытая стоянка предназначена для временного хранения личного автотранспорта. Вместимость стоянки – 10 автомобиля, размеры каждого места – 3,0 м х 3,0 м. Два места на стоянке предназначено для маломобильных групп населения. Эти места имеют размер 3,0 м х 6,0 м, оборудованы предупреждающими знаками 6.4 «Парковочное место» и 8.17 «Инвалиды», на дорожном покрытии должна быть продублирована разметка «Инвалиды» (по ГОСТ 52290-2004).

          Согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» у каждого подъезда при пересечении тротуара с проезжей частью должно быть выполнено понижение бортового камня до 0,04 м.

