ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОМФОРТ»

_____________________________________________________________

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо 3, тел./факс (3843) 72-30-11
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №2 по ул. Лазо
г. Новокузнецк 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие данные

2.Разбивочный план благоустройства дворовой территории

3.Схемы конструктивных покрытий
4. Ведомость объемов выполненных работ
    Дизайн-проект благоустройства разработан для подачи заявки о включении дворовой территории многоквартирного дома №2 по ул. Лазо в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
1. Общие данные

     Земельный участок расположен по ул. Лазо в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Площадь земельного участка составляет 2744 м2, в том числе застроенная часть 962,2 м2. На участке расположен 5-ти этажный четырех подъездный многоквартирный жилой дом №2 
1962 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 3228,2 м2.
2. Современное состояние дворовой территории
    На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного дома №2 по ул.  Лазо имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не производился несколько десятилетий. Отсутствуют места для временного хранения личного автотранспорта, детская игровая площадка, элементы благоустройства.

    На существующем проезде вдоль дома бордюрный камень и асфальтное покрытие имеют значительные разрушения. Въезды во двор многоквартирного дома организованы со стороны дома №2 по ул. Лазо. Ширина существующего дворового проезда составляет 3,0 м. Движение пешеходов со стороны двора организовано по проезжей части с разрушенным асфальтобетонным покрытием.
    Трубопровод внутридворовой канализации расположен вдоль существующего проезда с выходом на газон канализационных колодцев. 

    Освещение дворовой территории осуществляется энергосберегающими светодиодными прожекторами, расположенными на фасаде дома.

             3. Проектное решение

        I. Минимальный перечень работ:

1. Восстановление старого асфальтового покрытия дворового проезда   S = 360 м2 (смета прилагается)

1.1. Розлив битума  0,09тн;

1.2  Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона       S= 180м2 (8,64тн).
1.3    Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.0-10,Н-10см , S=180м2.

1.4   Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Н=5см, Марки II, тип Б- S= 360 м2
2.Разборка бортовых камней и бетонного основания БР.100.30.18  -   206м.п.  /  40,54тн
2.1. Срезка а/б покрытия фрезой ( В= 1000мм, Н=10см -  S= 360м2  / 36м3

2.2.  Погрузочные работы  -   40,54тн;

2.3.  Перевозка строительного мусора (класс груза 1)осуществляется  на расстояние 15км  - 111,82тн  

3.Установка бортовых камней  -206м.п
3.1.  Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В= 30см, Н= 15см  - 61,8м2 / 9,3м3
3.2    Установка новых бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. П- 1У (длина-5,7м) – 176м.п. ; П-1У-1 (длина – 1,0м) – 30м.п ; 
4.Востановление газонов  S=206м2
4.1.   Устройство газонов толщиной 15см. с внесением растительной земли -  206м2
           II.   Дополнительный перечень работ;
1.Валка деревьев– 4шт / 2,16м3 (расчет)
1.1.Корчевка пней  до 32см – 17шт / 1,73м3  (расчет)
1.2.Засыпка ям подкоренных  щебнем шлаковым фр. 40-70 – 17шт / 1,7м3

1.3.Погрузка строительного мусора – 2,38тн
1.4.Перевозка строительного мусора осуществляется на 1,15км – 2,38тн

2.Разборка бортовых камней и бетонного основания БР.100.20.8  -   28 м.п / 2,06тн

2.1.Разборка а/б покрытия отбойным молотком толщ. до 4см. (подходы к подъездам) – 1,2 м3

2.2.Погрузочные работы– 4,4 тн
2.3.Перевозка строительного мусора осуществляется  на расстояние15км – 4,4 тн

3.Устройство новой дорожной одежды на уширениях. S=200м2
3.1.Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) грунт 2 гр.– 200м2/60м3

3.2.Погрузка грунта  – 105тн

3.3.Перевозка грунта на расстояние 15км – 105тн

3.4.Устройство основания из шлакового щебня фр. 40-70,толщ.15см -200м2/ 30м3
3.5.Устройство основания из шлакового щебня фр. 20-40, толщ. 8см – 200м2 / 16м3

3.6.Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.4см.
 Марки II  - 200м2

3.7.Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см.
 Марки II , тип Б  - 200м2
4.Установка бортовых камней -44 м.п
4.1.Установка бортовых камней на щебеночном основании П – 5У (длиной 3м) – 44м.п   
5.Востановление газонов  S=44м2
5.1.Устройство газонов толщиной 15см с внесением растительной земли – 44м2 
6.Восстановление тротуаров- S=30м2
6.1.Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см – 8,8м2 / 0,9м3

6.2. Устройство основания из шлакового щебня  фр. 0-10, толщ.10см – 30м2 / 3м3
6.3.Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 4см, МаркиII, тип Б – 30м2           
           4. Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

           Открытая стоянка предназначена для временного хранения личного автотранспорта. Вместимость стоянки – 10 автомобиля, размеры каждого места – 3,0 м х 3,0 м. Два места на стоянке предназначено для маломобильных групп населения. Эти места имеют размер 3,0 м х 6,0 м, оборудованы предупреждающими знаками 6.4 «Парковочное место» и 8.17 «Инвалиды», на дорожном покрытии должна быть продублирована разметка «Инвалиды» (по ГОСТ 52290-2004).

          Согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» у каждого подъезда при пересечении тротуара с проезжей частью должно быть выполнено понижение бортового камня до 0,04 м.

