PAGE  
3

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия: 

1. Минимальный перечень работ:

1.1. Восстановление старого асфальтового покрытия дворового проезда площадь S=310кв.м (схема 1) Софинансирование жителями в размере 5%.
            1.2     Демонтаж старых бортовых камней  на щебеночном основании - 110п.м. установка новых бортовых камней П-1У (длина 5,7 м)-100п.м., П-1У  (длина 1 м)-10п.м. Всего 110 п.м.  (схема  № 1)
1.3    Восстановление газонов с внесением растительной земли -110кв.м. (схема 1).

Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

2. Дополнительный перечень работ:
2.1   Валка деревьев -4шт/4,32м3
                  2.2  Корчевка пней- 4 шт/0,64м3 
2.3Устройство гостевой парковки с устройством новой дорожной одежды из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки 11  и  мелкозернистого асфальтобетона толщ.4 см. Марки 11, тип Б, на шлаковом основании фр. 40-70 толщ.-15см, фр.20-40 толщ. 8см. -площадью S=300кв.м (схема  2) Софинансирование жителями в размере 10%.

2.4Демонтаж старых тротуарных бортовых камней  П-5У- 38п.м.. Установка новых бортовых камней П-5У  (длина 3 м)-38п.м. (схема 2)
2.5Демонтаж деформированного асфальтобетона на тротуарах- 50м2, толщ.4см.

                 2.6Прокладка резервной хризотилцементной трубы для инженерных коммуникаций. -15м.п.

2.7Устройство дренажного колодца 1шт.
2.8Устройство тротуаров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона толщ.4 см. Марки 11, тип Б, на основании из шлакового щебня фр. 0-10 толщ. 10. см. - 50кв.м (схема 3)
2.9Восстановление газонов с внесением растительной земли -80кв.м. (схема 3).

Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние15 км.
	Ведомость объемов работ 
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	по минимальной программе
	по дополнительной  программе
	Всего

	 
	1. Разборка бортовых камней и а/бетонного покрытия.
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У-100м.п., К-5-10 м.п. П-5У-38м.п
	м.п.
	110
	38,0
	148

	
	
	тн
	13,75
	1,9
	15,65

	1.2
	Разборка а/б покрытия (тротуар) Н-4см
	м2/м3
	-
	50/2
	50/2

	 
	2. Восстановление существующих проездов
	880м2 
	 
	 
	 

	2.1
	Розлив битума (155,0*0,0005)
	тн
	0,08
	 
	0,08

	2.2
	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона 2 см, Марки ll
	м2
	155
	 
	155

	
	
	тн
	7,44
	 
	7,44

	2.3
	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 0-10, Н=10см
	м2
	155
	 
	155

	2.4
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.5см, Марки ll, тип Б
	м2
	310
	 
	310

	 
	3. Установка бортовых камней.
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см 
	м2/м3
	110/8,25
	0 
	110/8,25

	3.2
	Установка бортовых камней на щебеночном основании     в  т.ч.: 
	 
	110
	38
	148

	 
	Дорожных П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)-100, П-1У (длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3 -10 
	м.п.
	110
	
	110

	 
	П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)
	м.п.
	
	38
	38

	 
	4. Восстановление газонов.
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Устройство газонов толщиной 15 см. с внесением растительной земли
	м2
	110
	80
	190

	 
	5. Прокладка резервной хризатилцементной трубы.
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 Разработка грунта 2 гр. экскаватором Н-0,9  V ковша =0,25м3
	м3
	
	9,16 
	9,16

	5.2
	Устройство подготовки из шлакового щебня  фр. 0-10 Н=0,1м
	м3
	
	 1,1
	1,1

	5.3
	Монтаж трубы хр.цементной
	м.п
	
	1 
	1

	5.4
	Обратная засыпка щебнем шлаковым фр.0-10 с уплотнением
	м3
	
	8,4
	8,4

	 
	6. Устройство ж/б дренажного колодца
	
	 
	 
	 

	6,1
	Разработка грунта в отвал экскаватором V= 0.25м3 с доработкой вручную стенок котлована.
	м3
	
	         20
	20

	6.2
	Устройство основания из шлакового щебня фр.40-70 Н-0,9м
	м3
	
	4,36
	4,36

	6.3
	Устройство колодца круглого ж/б для дождевой канализации  Д=1500мм
	м3
	
	1,15
	1,15

	6.4
	Обратная засыпка пазух грунтом с послойным уплотнением вручную
	м3
	
	9,7
	9,7

	
	Перевозка грунта на 15 км.
	
	
	
	

	 
	7. Устройство новой дорожной одежды на уширениях.
	300м2 
	 
	 
	 

	7.1
	Разработка  земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с  Н=30см 2 гр.
	м3
	 
	80,0
	80,0

	7.2
	Погрузка  и перевозка грунта  на 15 км
	тн
	 
	42
	42

	7.3
	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см, под дорожные бордюры фр.0-10, В=30см,Н=15см, 

.
	м3
	 
	12
	12

	7.4
	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 
	м3
	 
	6,4
	6,4

	7.5
	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки ll 
	м2
	 
	80
	80

	7.6
	Устройство покрытияиз мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки ll, тип Б 
	м2
	 
	80
	80

	 
	8. Устройство тротуаров.
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см 
	м2/м3
	 
	7,6/0,76
	7,6/0,76

	8.2
	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10, толщ.10см. 
	м2/м3
	 
	50,0/5
	50/5

	8.3
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип Б 
	м2
	 
	50
	50

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


