Суточный  рапорт  на  18.12.2017 г.

1. Отключения на  18.12.2017 г.

| № п/п |  | Дата откл. | Дата вкл. план | Дата вкл. факт | Обслужи- вающая организация | Кто устраняет | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 1 №461 | ГВС по ПТ, ТСН на сброс: Хитарова 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50,52,54, 56, Пионерский 28, 30, 32, Металлургов 32, 34 Количество зданий: 16 | 18.12 10-00 | 18.12 16-00 |  | "С-Порт" ТСЖ "Пионерский,28" "Домовик-Сервис" | ООО"ТеплоСервис" | Устранение повреждения на ОТ d=219 мм т/трассы Хитарова (ТК-19) |
|  | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |
| 1 №265 | Разведчиков 17 | 05.08 20-00 | 12.08 17-00 |  | УК ЖКХ | МП ССК | Устранение повреждения на т/трассе Разведчиков, 76 (d=76 мм) |
|  | Холодная вода |  |  |  |  |  |  |
| 1 №336 | Алюминиевая 29-37 (нечет); Анодная 1-23 (в.к); Атлантический 2; Балакирева 4-12, 20; Балхашский; Баумана 2-22, 23-32 (в.к); Белинского 1-4, 6-17, 19, 20, 22-51; Березовый; Братская 1-19, 25-73 (в.к); Глазунова 1-18; Дежнева 3-25, 33-39; Зайсанский 2-9, 11-18; Игарская 1(в.к), 4, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 22; Кленовый 1-11; Левитана 1, 22, 24; Молодежная 6-28 (в.к), 30; Морской 1-22, 24, 25, 27-29, 33-37 (в.к), 40, 41, 45-65; Октябрьская 1-7, 9-39; Оренбургская; Ореховый 1-7, 9-14, 16, 18; Осенняя 1, 5, 6, 8-15, 19-22, 24, 25, 32, 37-39, 45-49 (нечет), 50-52, 57-61; Павлодарская 1-4 (в.к), 5, 6(в.к); Тихоокеанская 2-7, 9-52(в.к); Ушакова 9-19, 24-45, 47, 49, 50-62; Фонвизина 1-25 Количество зданий: 457 (МКД-3, соц.-1) Социально-значимые объекты: Школа-интернат №88 (Анодная 7а), Мастерские (Левитана 1), Гараж (Левитана 1), Учебный корпус (Левитана 1), Жилой корпус (Левитана 1), Столовая (Левитана 1) | 18.12 09-30 | 18.12 12-00 |  | "Жилфонд", Дирекция ЖКХ, Кузн. адм., КОиН | ООО ГЭС | Отключение эл. энергии на ВНС-301 (Алюминиевая,13а) |
| 2 №337 | Кузнецкстроевский 32г, Н.С.Ермакова 5,7, Тольятти 45 (в.к),47 Количество зданий: МКД-5, проч.-2 | 17.12 08-00 | 17.12 20-00 | 17.12 19-35 | "УК "Губерния", "Любимый город", "С-Порт" | ООО "Водоканал" | Устранение повреждения на водопроводе d=100 мм Тольятт 47 (земляные работы) |
| 3 №338 | Гималайский, Желтый, Кольчугина,Литовская 37-57(нечет, в.к), 70, Логовая, Менделеева,Менделеева 2, 4, 5-31(в.к), Н.Руднева 1-54(в.к), 56-62(в.к), Пирамидная, Соревнования,. Стахановская 1-12, 14, 16; Тайлепский. Всего: 301 дом ч/сектора | 18.12 12-00 | 18.12 17-00 |  | Ордж. адм. | НРЭС | Отключение электроэнергии на ВНС-513 |
| 4 №157 | Спортивная 5а,9,10,11,11б, 13,15,17 Соц.объекты: котельная № 2 (Спортивная) (в течении этого периода на 1 час) | 18.12 08-00 | 18.12 17-00 |  | ООО УК "Комсервис" Куйб.админ. | ЭЧ-18 | Отключение эл.энергии на скважине № 7, 8 |
| 5 №339 | Кирова 1(в.к),2(в.к),3а,4(в.к), 5,6,8,10(в.к), Курако 26, Энтузиастов 4-8(чет) Количество зданий: МКД -11, Д/С -2 Социально-значимые объекты: Детский сад №22 (Кирова 2), СДЮШОР по настольному теннису (Кирова 3а), Детская библиотека (Кирова 10), Детский санаторий (Энтузиастов 4) | 18.12 09-00 | 18.12 17-00 |  | "Плюс-4 Сервис", КОиН | ООО "Водоканал" | Устранение повреждения на водопроводе d=100мм по Кирова,1 (работы в ВК) |
| 6 №342 | Кузедеевская 30,32,33-39(в.к), Прокатная 15,17,18-28(чет, в.к), Самарская 2-80(в.к). Количество домов: 89 ч/сктора | 17.12 09-00 | 17.12 18-00 | 17.12 14-35 | Куйб. админ. | ООО "Водоканал" | Устранение повреждения d=100мм по ул. Прокатная,20 (земляные работы) |
| 7 №344 | Апшеронский, Грозненская, Крупской,Мариупольская, Литовская, Менделеева, Сивашская Соц. объекты: Школа №19 (Крупской 35) Количество зданий: 210 домов ч/с, 1 соц. | 18.12 09-00 | 18.12 16-00 |  | Дирекция ЖКХ Ордж. админ. | ООО "Водоканал" | Устранение повреждения на водопроводе d=80мм по ул. Сивашская, 12 (работы в ВК) |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 1 №916 | Ртутная, Бурейская, Внутренняя, Курганская, Горняцкая, Ильинская, Кооперативная, Скважина "Северная" | 18.12 12-00 | 18.12 17-00 |  | Куйб. админ. | НРЭС | Расчистка трассы ВЛ 6 КВт |
| 2 №919 | пос. Байдаевка шк.№19 и ее котельная кол-во 55 ч/с | 18.12 12-00 | 18.12 17-00 |  | Ордж. админ КОиН | НРЭС | Ремонтные работы на эл. сетях |
| 3 №2969 | Комендатская, Челябинская, Артельная, М.Камчатка, Офицерская, Солдатская, Малая, Малый | 18.12 09-00 | 18.12 12-00 |  | Завод.админ. | ООО ГЭС | Повышения напряжения на ТМ |
| 4 №2974 | Частный сектор: ул.Кузбасская 1-53;2-52 ул.Осьмухина 28-40 ул.Земнухова 16 ул.Волочаевская 27,29;24-32 ул.Осьмухина 25-39 ул.Земнухова 26 ИТК-12 ул.Осьмухина 42-58,41-61 ул.Кисловодская вся ул.Тракторная ул.Тюленина ул.Петрозаводская 55-61; 50-54 ул.Кисловодская ул.Тракторная ул.Тюленина ул.Петрозаводская 55-61;50-54 | 18.12 09-00 | 18.12 16-00 |  | Центр. адм. ТУ "Абагур" | ООО ГЭС | Замена приборов учета |
| 5 №2973 | Частный сектор: ул.Алюминиевая 19-25;22-36 ул.Малоэтажная 16-21 ул.Алюминиевая 27 пом.6 ул.Алюминиевая 25 корп.1 ул.Малоэтажная 24 ул.Алюминиевая 27 ул.Анодная 10 | 18.12 13-00 | 18.12 16-00 |  | Кузн. адм. | ООО ГЭС | Замена опор |
| 6 №2970 | Б.Хмельницкого, Багратиона, Таймырская, Мирная, Станиславского, Юдина, Витебская, Н.Островского, Граневая, Погодина, Москворецкая, Самарская, Бердская, Овражная, Кузедеевская, Топкинская, Точилино, Воркутинская, Таганрогская, Бочатский, 40 лет Октября, Туркменская, Рельсовый, Прокатная, Красилова, Никитнский, Арктический, Лобачевского, Абаканская, Туристская, Крамаюрская, Варшавская, Псковская, Тобольская, Горная, Владивосточная, В.Редаково, Благовещенская, Довженко, Сосновская, Донецкая, Чуйская, Мексиканская, Шоссейная, Тушинская, Лермонтова, Маяковского, Трудовая, Беловежская | 18.12 09-00 | 18.12 16-00 |  | Дирекция ЖКХ, Куйб.админ | ООО ГЭС | Рейд с "Кузбассэнергосбытом" |
| 7 №2971 | Бардина 26,23 Соц.объекты: ГКБ № 1 (Бардина 26а,28) | 18.12 15-00 | 18.12 17-00 |  | СибГИУ - общежитие УЗО Центр.админ. | ООО ГЭС | Поверка трансформаторов тока |
| 8 №2972 | Малоэтажная, Ленинградская Соц.объекты: ВНС-301 (Алюминиевая 13а) | 18.12 09-30 | 18.12 12-00 |  | Дирекция ЖКХ, МП "Жилфонд" Кузн.админ. | ООО ГЭС | Замена опор |
| 9 №848 | Благовещенская, Довженко, Сосновская, Биробиджанский Копровый, Донецкая,Чуйская Иногородний (Всего 160 домв ч/с) | 18.12 09-00 | 18.12 16-30 |  | МП "Жилфонд", "Ацтек Плюс", Куйб.админ. | ООО "КЭнК" | Рейд с "Кузбассэнергосбытом" |
| 10 №849 | Пролетарская, Нижнепролетарская, Образцовая (Всего 69 домов ч/с) | 18.12 09-00 | 18.12 16-30 |  | Куйб.админ. | ООО "КЭнК" | Рейд с "Кузбассэнергосбытом" |
| 11 №850 | Сосновская 1-11,13-26,28-46, Благовещенская 15-16,19-25, 27,29-37, Самарская 8,2,10, 12,14, В.Редаково 2,4,5,8-26 подряд,28-52 подряд | 18.12 09-00 | 18.12 16-30 |  | Куйб.админ. | ООО "КЭнК" | Рейд с "Кузбассэнергосбытом" |
| 12 №851 | Пролетарская 155-193, Нижнепролетарская 56-80, Волховская 100-125 Менжинского 97-118, Шоссейная 1-17 (Всего 61 дом ч/с) | 18.12 09-00 | 18.12 16-30 |  | Куйб.админ. | ООО "КЭнК" | Рейд с "Кузбассэнергосбытом" |
| 13 №852 | Станиславского, Юдина, Витебсская (Всего 68 домов ч/с) | 18.12 09-00 | 18.12 16-30 |  | Куйб.админ. | ООО "КЭнК" | Монтажные работы |
| 14 №853 | Прокатная, Кузедеевская, Дунайская, Сталеваров (Всего 55 домов ч/с) | 18.12 09-00 | 18.12 16-30 |  | Куйб.админ. | ООО "КЭнК" | Монтажные работы |
| 15 №124 | Зеленая, Путейцев, Узбекистанская, Покровская, Спортивная, Бабушкина, Шаумяна Соц.объекты: Котельная №2 (Спортивная) Скважина № 7,8 (в течении этого периода на 1 час) | 18.12 08-00 | 18.12 17-00 |  | ООО УК "Комсервис" Куйб.админ. | ЭЧ-18 | Плановая проверка работы сигнальных точек |
| 16 №133 | Ташкентская, Ударников, Покровского, Лесогорная | 18.12 10-00 | 18.12 16-00 |  | "Комсервис" Куйб. админ. | ЭЧ-18 | Ремонт ВЛ - 0,4 кВ |

| 2. Прогноз погоды на 18.12.2017 г. : | Небольшая облачность, без осадков. Утром дымка, местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -24°...-26°C, днем -15°...-16°C. |
| --- | --- |

3. Подача холодной воды за прошедшие сутки, куб.м: Всего по городу - 164934

Обработка канализационных стоков ООО "Водоканал" - 162970 /Лысова/

4. Параметры горячего водоснабжения на 18.12.2017 г. в 6 час. Тнар.возд = -12°C 95/52; Тср.сут.=-21°C

|  | Р атм. | Т°С | Расходы | Подпитка | Уровень в баках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУЗНЕЦКАЯ ТЭЦ Центр.р-н Кузн.р-н Н.Байдаевка | 8/2,4 8/2,4 11,6/2,2 | 105/66/ 105/66 108/63 | 5730/5440 1710/1580 2650/2650 | 290 (436) 130 (163) 0 (0) | Тзад.=-21°C 114/58 7,1 |
| ЗАПСИБ ТЭЦ Завод.р-н Ильин.р-н | 11,5/3,2 12,3/4,8 | 108/67 106/61 | 4150/3910 3280/2980 | 220 (236) 300 (313) | Тзад.=-21°C 106/61 9 |
| ТЭЦ "Центральная" | 8,5/3,4 8,4/3,2 | 101/63 101/63 | 2673/2027 2548/2574 | 620 (576) | Тзад.=-21°C 109/65 8 |

5. Аварийные отключения электроэнергии: ООО ГЭС - нет /Читоркин/

ПО НРЭС ф-ла "МРСК Сибири"- нет /Александров/

6. Работа котельных ООО «А ЭнеогоЦентр»:   аварий нет

Приход - 1371,1 т., расход - 987,21 т., запас угля на котельных - 3730,17 т.

Выгружено - 0,  под выгрузкой - 24 ваг.,  в ПТУ - 0,  на станции -  0  на складе - 0.

7. Выход уборочной техники: 34 н. / 30 дн. = 64 ед.

8. Утилизация отходов:  ООО "Эко-Лэнд"                                                            ТБО -  230,88  т

КГО -    т  /Пащенко/

9. Количество неработающих лифтов:

| Предпри- ятие | Срок эксплуатации 25 лет | Замена кабины, ДШ (модернизация) |  |  | Без электроэнергии (нет напряж.на ВУ) | Другие неисправности | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес | Дата откл | Дата пл.вкл |  |  |  |
| "Кузнецклифт" | 0 | 25 Косыгина 53-2,3,4п М.Тореза 103-2п Косыгина 45-1,2п Архитекторов 13-3,4п Зорге 44-2,3,4,5п Шахтеров 1-1,2,3п Архитекторов 28-1,2п Архитекторов 19-1,2п Архитекторов 21-1,2п Клименко 22-1п Шахтеров 5-1,2,3п |  |  | 0 | 0 | 25 |
| "Запсиблифт" | 0 | 3 Запорожская 49-3,4,5п |  |  | 0 | 0 | 3 |
| ООО ПЭС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 28 |

18.12.2017 8:00:00                      Смену сдал:                                                                       = Курочкин С.Ф. =

Смену принял:                                                                 = Коршак Е.В. =

Начальник службы:                                                        = Смирнова Е.И. =