ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Циолковского, 5

г. Новокузнецк 2018

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
| 2.1 | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
| 2.2 | Планируемая придомовая территория М1:500 | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018г.

Рисунок 1 – Асфальтовое покрытие придомового проезда

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0302056:140 расположен по ул. Циолковского в Центральном районе г. Новокузнецка. Управление общим имуществом осуществляет компания ООО «____________». Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 2 763,3 м2. Площадь земельного участка общего имущества составляет 2 497 м2. На участке расположен 5-ти этажный 3-подъездный многоквартирный жилой дом №5, построенный в 1963г.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №5 по ул. Циолковского оценивается как неудовлетворительное. Ремонт придомовой территории не производился несколько десятилетий. Недостаточно места для разворота транспорта, в частности спецтранспорта. Асфальтобетонное покрытие имеет значительные разрушения (рис. 1). Автомобильная парковка полностью отсутствует, что влечет за собой образование стихийных парковок на газонах. Значительные разрушения имеет отмостка дома, что приводит к замачиванию подвалов и, соответственно, несущих конструкций здания (рис.2, рис.3).

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

Рисунок 3 – Повреждения отмостки здания

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=191 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней на щебеночном основании – 70п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 80м.п. на щебеночном основании.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 25,0м2.

- Дополнительный перечень работ:

  - Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и разворота машин  S=270 м2 с покрытием из асфальтобетона.

  - Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 65м.п. и П1-У-1 (длина 1,0м) – 10,0м.п. на щебеночном основании.

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 195п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмостки).

  - Устройство пешеходных тротуаров и подходы  подъездам  S=85,5м2 .

  - Ремонт отмостки  S=122,0м2.

  - Валка деревьев 6 шт., корчевание пней 6шт/0,95м3.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 270 м2.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

Важно: в местах стыков нового асфальтового покрытия со старым не допускать перепадов высот.