ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Мурманская, 15

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
| 2.1 | Ведомость демонтажных работ, проездов, парковок, тротуаров, элементов озеленения. | 1 |
| 2.2 | Планируемая придомовая территория М1:500 | 2 |
| 2.3. | Схемы 1, 2, 3, 4. Закрепление бортовых камней П-1У, П-5У. | 3 |
| 2.4. | Планируемая придомовая территория М1:500 Схемы дорожной одежды | 4 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019г.

Земельный участок расположен по ул. Мурманская в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка. На участке расположен 5-ти этажный 6-подъездный многоквартирный жилой дом №15, построенный в 1993г. Управление общим имуществом осуществляет компания ООО «УК «ГУЖКХ». Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 4065,80 м2. Площадь земельного участка общего имущества составляет 4121,08 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №15 по ул. Мурманская оценивается как неудовлетворительное. Ремонт придомовой территории не производился несколько десятилетий. Узкий дворовой проезд вдоль дома не позволяет разъезжаться автотранспорту, а так же серьезно осложняет работу спецтранспорта. Отсутствие парковочных мест влечет за собой образование стихийных парковок на газонах

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №15 по ул. Мурманская оценивается как неудовлетворительное. Отсутствие парковочной зоны приводит к ее стихийному образованию, в результате двор находится в аварийном состоянии. Территория дворового проезда имеет значительные разрушения асфальтобетонного покрытия.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=617 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании – 270п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (объем 1м.п. – 0,0525м3) – 190м.п. на щебеночном основании.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли толщ. 15см. – 75 м2.

  - Устройство парковочной зоны S=360 м2.

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (объем 1м.п. – 0,0525м3) – 80 п.м.

  - Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб Ø100 для инженерных коммуникаций 20п.м. Состав работ включает:

- разработка траншеи 28м, h=0.9, b=0.7;

- устройство щебеночного основания из шлакового щебня фр. 5-20мм, h=10см., коэффициент уплотнения щебня 1,26.

- прокладка труб 1 шт. 20м.п.

- обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 5-20мм с уплотнением.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли толщ. 15см. – 80 м2.

  - Устройство тротуаров площадью 70,0м2, с установкой новых бортовых камней П5-У (объем 1 м.п. – 0,021м3) в количестве 70м.п.

  - Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли толщ. 15см. – 70 м2.