НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОлимпСтрой»

Лицензия Министерства Культуры Российской Федерации

№ МКРФ 03606, от 14 июля 2016 года

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

на благоустройство придомовой территории

жилого дома № 33 по пр. Металлургов

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

ООО «УК Сталь»                                         ______________________

Директор                                             __________________

_____________ В.Н. Шошина                     _____________________

М.П.                                                                          М.П.

МБУ «Дирекция ЖКХ»

Директор

____________

М.П.

Генеральный директор	                          О.А. Клепикова

НОВОКУЗНЕЦК

2018

Состав дизайн-проекта

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | План благоустройства придомовой территории многоквартирного дома |  |
| 3 | Конструкции покрытий |  |
| 4 | Ведомость объемов работ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дизайн – проект разработан в связи с благоустройством жилого дома № 33 по                   пр. Металлургов, согласно программе «Формирование комфортной городской среды»  на 2018 год.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома № 33 по пр. Металлургов оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, недостаточное парковочных мест.

Проектом предусмотрено:

1. Ремонт дорожного полотна – 395,8м2

2. Ремонт отмостки – 70,0 м2.

3. Устройство парковки – 300,0 м2.

4. Устройство тротуара – 103,8 м2

5. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

6.Демонтаж старых бортовых камней предусмотрен с учетом вывоза строительного мусора.

7.Установка лавочки-1шт.

8.Установка урны-1шт.

Собственниками многоквартирного дома принято решение о софинансировании работ в размере 5%.